Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ДОУ № 1,

проспект Строителей, 48, тел. 33-87-26

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка отверстий диам. До 25 мм в кирпич. Стенах | Шт. | 6 |
| 2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, проводов к зажимам на устройствах | Шт. | 33 |
| 3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах | М | 76 |
| 4 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах | Шт. | 4 |
| 5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | М | 60 |
| 6 | Заземлитель вертикальный из круглой ст. | Шт. | 30 |
| 7 | Заземлитель горизонтальный из полосовой ст. | М | 24 |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях | М3 | 1 |
| 9 | Щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения глубиной до 600мм | Шт. | 1 |
| 10 | Кронштейны специальные на опорах для светильников | Шт. | 4 |
| 11 | Светильники с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 29 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46