ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сантехнические работы в школе № 48 п. Лесной.

| № поз. | Наименование работ | Единица измерения | Количест во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка щитов ограждения труб | 100 м | 0.36 |
| 2. | Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 3.1 |
| 3. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.24 |
| 4. | Прокладка трубопроводов отопления диаметром 100 мм | 100 м | 0.89 |
| 5. | Прокладка трубопроводов отопления диаметром до 40 мм | 100 м | 2.21 |
| 6. | Врезки в действующие внутренние сети стальных заглушек диаметром 100 мм | врезка | 6 |
| 7. | Врезки в действующие сети трубопроводов диаметром 40 мм | врезка | 4 |
| 8. | Установка кранов диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| 9. | Установка фасонных частей стальных | т | 0.08 |
| 10. | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0.124 |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм | 100 м | 3.1 |
| 12. | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 мЗ | 8 |
| 13. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 15 мм | врезка | 12 |
| 14. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 15. | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.05 |
| 16. | Антикоррозийная покраска труб | 100 м2 | 0.43 |
| 17. | Уборка и вывоз строительного мусора вручную | т |  |