Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в школе №11, 
ул. Балакирева,21
тел. 34-93-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	3,97

	2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков
	100м
	0,4

	3
	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной
	М3
	0.05

	4
	Ремонт штукатурки оголовков вентшахт
	100м2
	0,05

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов : в два слоя ( материал-стеклоизол, верхний слой стелоизол-основание стеклоткань)
	100м2
	3,97

	6
	Перевозка мусора до 20км
	Т
	1,0


