Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ДОУ № 63,

проспект Строителей, 42 «б», тел. 34-61-51

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж: щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм: щит шкафного исполнения, глубина до 600мм | Шт. | 8 |
| 2 | Щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600мм | Шт. | 8 |
| 3 | Выключатели: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции | Шт. | 7 |
| 4 | Трансформатор тока до 20 кВ | Шт. | 1 |
| 5 | Светильники с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 90 |
| 6 | Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах | М | 450 |
| 7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диам до 25мм | М | 350 |
| 8 | Демонтаж: щитки осветительные, установливаемые на стене | Шт. | 1 |
| 9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, до 15кг | Шт. | 1 |
| 10 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | Шт. | 12 |
| 11 | Светильник двухламповый | Шт. | 12 |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой ст. | Шт. | 3 |
| 13 | Кабель двух-, четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сеч. Жилы до 6мм2 | М | 32 |
| 14 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, проводов внешней сети к зажимам на устройствах, сеч. До 35мм2 | Шт. | 30 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46