Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ДОУ № 21,

ул. Мира, 30-а, тел. 23-46-64

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с ртутными лампами | шт. | 4 |
| 2 | Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах | М | 150 |
| 3 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая ПРА | Шт. | 6 |
| 4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | М | 146 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | Шт. | 57 |
| 6 | Кронштейны специальные на опорах для светильников | Шт. | 6 |
| 7 | Светильник с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 57 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46