Дефектная  ведомость

На текущий  ремонт мягкой  кровли  в ДОУ №90

( ул. Юилейная,54)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия до 3-х слоев) | 100м2 | 3.60 |
| 2. | Ремонт цементной стяжки | 100шт | 2,00 |
| 3. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм | 100 м | 2.20 |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм | 100м | 3,245 |
| 4. | Замена ливневой канализации | шт | 1 |

Заведующая ДОУ №109:                                                        И.В. Баранова

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина