Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ВСОШ № 4,

ул. Михайловская, 49, тел. 23-23-52

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка отверстий диам. До 25 мм в кирпич. Стенах | Шт. | 12 |
| 2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, проводов к зажимам на устройствах | Шт. | 30 |
| 3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах | М | 460 |
| 4 | Демонтаж автоматов, устанавливаемых на стене | Шт. | 24 |
| 5 | Выключатели автоматические, устанавливаемые на стене | Шт. | 24 |
| 6 | Короба металлические | М | 286 |
| 7 | Демонтаж коробки ответвительной к распределительному шинопроводу | Шт. | 30 |
| 8 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу спредохранителем, разъединителем, автоматом, указателем напряжения | Шт. | 30 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46