Приложение №1

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту  санузла и пола групповой в ДОУ №22

ул. Краснознаменная, 6, тел. 23-24-28

| № п/п | Наименование работ | Единица измере ния | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка полов | м2 | 11,7 |
| 2 | Разборка перегородки из кирпича | м2 | 4,2 |
| 3 | Демонтаж унитаза | Шт. | 2 |
| 4 | Демонтаж умывальника | Шт. | 2 |
| 5 | Демонтаж ножной ванны | Шт. | 1 |
| 6 | Разборка канализационных чугунных труб диам.100мм | М | 1,5 |
| 7 | Разборка канализационных чугунных труб диам.50мм | М | 4,5 |
| 8 | Разборка водопроводных труб диам.15мм | М | 10 |
| 9 | Разборка плитки стен | М2 | 18,3 |
| 10 | Устройство кирпичных столбиков | М3 | 0,52 |
| 11 | Устройство деревянных полов (черновых) по лагам | М2 | 11,7 |
| 12 | Устройство бетонной стяжки рамированной толщ.50мм с гидроизоляцией | М2 | 11,7 |
| 13 | Устройство полов из керамической плитки | М2 | 11,7 |
| 14 | Облицовка стен плиткой | М2 | 18,3 |
| 15 | Устройство перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе | М2 | 1,8 |
| 16 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 6 |
| 17 | Шпаклевка стен и потолка | М2 | 40,7 |
| 18 | Окраска потолков водоэмульсионной краской | М2 | 11,7 |
| 19 | Окраска стен водоэмульсионной краской | М2 | 15 |
| 20 | Масляная окраска стен | М2 | 14,1 |
| 21 | Окраска дверей масляной краской с расчисткой | М2 | 8 |
| 22 | Окраска окон масляной краской с расчисткой | М2 | 2 |
| 23 | Устройство водопровода диам.16 из металлопластика | М | 10 |
| 24 | Устройство канализации диам.50 из ПВХ труб | М | 4,5 |
| 25 | Устройство канализации диам.100 из ПВХ труб | М | 1,5 |
| 26 | Установка умывавльника | Шт. | 2 |
| 27 | Установка унитаза | Шт. | 2 |
| 28 | Установка ножной ванны | Шт. | 1 |
| 29 | Установка смесителя | Шт. | 3 |
| 30 | Смена полов деревянных | М2 | 20 |

Составил: вед.специалист отдела МТО _______________ Г.М.Зайцева

Тел. 32-33-46