Дефектная  ведомость

На  текущий ремонт электроосветительной системы  в средней школе №14

( ул. Герцена, 35)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж щитов освещения | шт | 2 |
| 2. | Демонтаж/монтаж выключателей автоматических | шт | 130 |
| 3.. | Демонтаж/монтаж трансформатора тока | шт | 6 |
| 4. | Демонтаж/ монтаж светильников с люминисцентными лампами с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0.75 |
| 5. | Короба металлические | 100м | 0.85 |
| 6. | Кабели до 35кВт в проложенных трубах | 100м | 1.65 |

Директор СШ №14:                                                                А.И.Мордасов

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина