Дефектная  ведомость

На текущий  ремонт жесткой  кровли  в ДОУ №65

( ул. Усти на Лабе, 8а)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 7,5 |
| 2. | Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 7,5 |
| 3. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм | 100 м2 | 2,85 |
| 4. | Уборка, погрузка, отвозка мусора на расстояние 18км |  |  |

Заведующая ДОУ №65:                                                        Н.И.Савватеева

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина