Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в СШ № 26,

ул. Горького, 77 «б», тел. 23-54-38

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт. | 28 |
| 2 | Демонтаж кабеля | М | 75 |
| 3 | Демонтаж электропроводки: шнур на роликах | М | 400 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | Шт. | 20 |
| 5 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах диам до 25мм | Шт. | 12 |
| 6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | Шт. | 33 |
| 7 | Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах | М | 850 |
| 8 | Коробки ответвительные с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения по стенам и потолкам | Шт. | 16 |
| 9 | Светильники для ламп накаливания двухламповые | Шт. | 20 |
| 10 | Светильник с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 67 |
| 11 | Короба металлические | М | 500 |
| 12 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | Шт. | 12 |
| 13 | Розетка штепсельная (полугермет, гермет.) | Шт. | 14 |
| 14 | Рукав металлический, диам. До 48 | М | 40 |
| 15 | Затягивание проводов в трубы м | М | 460 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46