Дефектная  ведомость

На  ремонт электроосветительной системы  в средней школе №5

( ул. Растопчина, 31)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка короба по стенам и потолкам | 100м | 3,2 |
| 2. | Затягивание проводов в электротехнический плинтус сечением до 2.5мм2 | 100м | 7.8 |
| 3.. | Монтаж светильников с люминисцентными лампами | 100шт | 1.1 |
| 4. | Монтаж выключателя | шт | 0.14 |
| 5. | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.29 |
| 6. | Демонтаж осветительных приборов - светильники | 100шт | 1 |
| 7. | Демонтаж осветительных приборов – выключатели, розетки | 100шт | 0.4 |
| 8. | Присоединение проводов сечением до 2,5 мм2 | 100шт | 4,16 |
| 9. | Автомат трехполюсный | шт | 1 |
| 10. | Пуско-наладочные работы Измерение сопротивления изоляции кабельных линий Проверка цепи между заземлителями и заземленыи элементами Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» Выключательоднополюсный с устройством защитного отключения | Шт 100 шт шт шт | 15 1.1 31 1 |

Директор СШ №5:                                                                Т.Н.Синюкова

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина