Приложение №1

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту  пола в спальне ясельной группы ДОУ №18

ул. Никитина, 2 «а», тел. 23-02-43

| № п/п | Наименование работ | Единица измере ния | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов | М | 33,4 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 62,1 |
| 3 | Смена дощатых простильных полов | М2 | 62,1 |
| 4 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой | М2 | 62,1 |
| 5 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит | М2 | 62,1 |
| 6 | Разборка лаг | М2 | 62,1 |
| 7 | Разборка кирпичных столбиков под лаги | М2 | 62,1 |
| 8 | Огнезащита | М2 | 248,8 |
| 9 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | М2 | 62,1 |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ | М2 | 62,1 |
| 11 | Устройство плинтусов деревянных | М | 33,4 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | М2 | 2,4 |

Составил: ведущий специалист отдела МТО _______________ Г.М.Зайцева

Тел. 32-33-46