Дефектная  ведомость

На  перепланировку кабинета №2 – 2-ой этаж в административном здании управления образования

( ул. Горького,62)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой | М2 | 34.5 |
| 2. | Оформление дверных промов в перегородках –профиль ПС 50/50 | М2 | 3.36 |
| 3.. | Установка дверных блоков | 100м2 | 0.0201 |
| 4. | Демонтаж оконных переплетов | 100м2 | 0.152 |
| 5. | Снятие подоконных досок | 100 м2 | 0.076 |
| 6. | Демонтаж оконных коробок | 100шт | 0.02 |
| 7. | Установка металлопластиковых оконных блоков | 100 м2 | 0.0895 |
| 8. | Установка подоконных досок | 100м2 | 0.076 |
| 9. | Устройство подоконных сливов | 100м2 | 0.0076 |
| 10. | Установка и крепление наличников | 100м | 0.098 |
| 11. | Облицовка стен с устройством металлического каркаса | М2 | 5.3 |
| 12. | Облицовка гипсовыми листами откосов при отделке под окраску | 100м2 | 0.03 |
| 13 | Масляная окраска радиаторов и труб | 100м2 | 0.052 |
| 14. | Оклейка стен обоями по листовым материалам | 100м2 | 0.36 |
| 15. | Водоэмульсионная окраска стен | 100м2 | 0.36 |
| 16. | Устройство каркаса из брусьев | М3 | 0.242585 |
| 17. | Облицовка стен бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке | 100м2 | 0.239 |
| 18 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0.01445 |
| 19. | Монтаж подвесных потолков | 100м2 | 0.289 |
| 20 | Установка жалюзийных решеток до 1м2 | шт | 2 |
| 21. | Монтаж светильников в подвесных потолках | 100шт | 0.09 |
| 22. | Разборка деревянного плинтуса | 100м | 0.062 |
| 23. | Устройство покрытий из плит ДСП | 100м2 | 0.289 |
| 24. | Устройство полов из линолеума | 100м2 | 0.289 |
| 25. | Устройство плинтуса ПВХ | 100м | 0.206 |
| 26. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100м | 0.01 |
| 27. | Установка и крепление уголка пластикового | 100м | 0.125 |
| 28. | Шпатлевка по штук-ке стен | 100м2 | 0.18 |
| 29. | Водоэмульсионная окраска стен (коридор) | 100м2 | 0.18 |
| 30. | Установка жалюзийных решеток до 5м2 | шт | 2 |
| 31. | Погрузка мусора / перевозка на 18км | т | 0.869 |

Начальник управления образования:                                   Г.В.Фролова

Заведующий отделом  МТО

управления образования:                                                      С.А.Марков