Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ДДюТ,

ул. Мира, 8, тел. 33-86-37

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короба металлические по стенам и потолкам | М | 86 |
| 2 | Розетка штепсельная (полугерметическая, герметическая) | Шт. | 8 |
| 3 | Светильник с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 18 |
| 4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диам. До 50 | М | 120 |
| 5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | Шт. | 24 |
| 6 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА | Шт. | 24 |
| 7 | Светильники для ламп накаливания двухламповые | Шт. | 46 |
| 8 | Установка и разборка внутренних лесов | М2 | 450 |
| 9 | Кабели до 35 кВ в трубах, блоках, коробах | М | 540 |
| 10 | Выключатель (полугерметический, герметический) | Шт. | 6 |
| 11 | Кронштейны специальные на опорах для светильников | Шт. | 24 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46