Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в ДОУ № 54,

проспект Строителей, 12 «а», тел. 34-04-62

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж щитков осветительных на стене | Шт. | 5 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | Шт. | 18 |
| 3 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене | Шт. | 5 |
| 4 | Рукава металлические диам. До 48 | М | 30 |
| 5 | Кабели до кВ в проложенных трубах, блоках, коробах | М | 46 |
| 6 | Светильники с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 14 |
| 7 | Светильники для ламп накаливания (двухламповые) | Шт. | 6 |
| 8 | Щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм заводского изготовления однорядный или двухрядный шкаф. Исполнения глубиной до 600мм | Шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж: щиты и стеллажи с блоками резисторов высотой свыше 1700мм заводского изготовления однорядный или двухрядный шкаф. Исполнения глубиной до 600мм | Шт. | 1 |
| 10 | Смена электросчетчика | Шт. | 1 |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей к зажимам, диам. До 35 мм | Шт. | 18 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46