Приложение № 1

к запросу котировок

от 28 июня 2006 года

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной кровли средней школы № 15

(ул. Чернышевского, д. 76)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 900 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 900 |
| 3. | Смена обделок из листовой оцинкованной стали | кв. м | 130 |
| 4. | Устройство сливных труб | м.п. | 40 |
| 5. | Устройство стыкового соединения шиферной кровли на коньке | м.п.. | 102 |
| 6. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  восстановление ограждения на кровле средней школы № 19

(ул. Горького, д. 83)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство металлических ограждений кровли с их изготовлением | п. м | 170 |
| 2. | Ремонт желобов из оцинкованной стали | кв. м | 20 |
| 3. | Ремонт сливов из оцинкованной стали | п. м | 30 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной кровли средней школы № 26

(ул. Горького, д. 77-Б)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 300 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 300 |
| 3. | Смена обделок из листовой оцинкованной стали | кв. м | 60 |
| 4. | Устройство сливных труб | м.п. | 40 |
| 5. | Устройство стыкового соединения шиферной кровли на коньке | м.п.. | 50 |
| 6. | Уборка и Вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  дошкольного образовательного учреждения № 34

(ул. Горького , д. 56-А)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 350 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 350 |
| 3. | Смена примыкания шиферной кровли к мягкой | п.м | 30 |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

Зав. отделом МТО                                        С.А.Марков