Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт системы электроснабжения в СШ № 33,

ул. П.Осипенко, 6, тел. 23-87-63

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт. | 42 |
| 2 | Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах | М | 352 |
| 3 | Светильник с двумя люминисцентными лампами | Шт. | 42 |
| 4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | М | 172 |
| 5 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | М2 | 280 |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46