Приложение №1

Дефектная ведомость

на замену оконных блоков актового зала в СШ № 8,

ул. Мира, 31, тел.  23-23-20

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | М2 | 43,54 |
| 2 | Установка оконных блоков пластиковых | М2 | 43,54 |
| 3 | Установка подоконников пластиковых белых | Мп | 14,84 |
| 4 | Устройство отливов наружных пластиковых | Мп | 13,44 |
| 5 | Отделка откосов пластиком белым | М2 | 58,8 |
| 6 | Уборка и вывоз мусора | тн | 100% |

Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46