ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на текущий ремонт помещений – ДОУ № 120 п.Коммунар,ул Центральная, 7  

______________________________________________________________________________________________________________________
      |                                                                  |                |            |              |
 №    | Наименование ремонтно-строительных работ                         |Единица  изм.   |Объем работ |     
 п.п. |                                                                  |                |            |        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |                         2                                         |         3     |      4     |            |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Разборка покрытий полов: из  линолеума                                  100 м2        1.560                 
   3   Устройство покрытий из  линолеума                                       100 м2        1.560          
   5   Устройство плинтусов: деревянных                                        100 м         1.500           
        глазурованных плиток
   7    Гладкая облицовка стен                                                 100 м2        0.375           
   8   Смесь сухая для заделки швов                                             т            0.0187 
   9   Плитки рядовые                                                           м2           37.50 
   10   Клей для облицовочных работ (сухая смесь)                               т             0.141 
  11   Шпатлевка стен                                                          100 м2        3.500            
  12   Шпатлевка потолков                                                      100 м2        1.500            

   13  Покрытие поверхностей  грунтовкой глубокого                             100 м2        1.50                        проникновения: за 2 раза потолков
   14  Покрытие поверхностей  грунтовкой глубокого                             100 м2        3.500                                      проникновения: за 2 раза стен
    15 Ремонт штукатурки откосов                                               100 м2        0.100                 
    16 Раствор готовый отделочный цементно-известковый                         м3            0.440 
 
    17  Заделка рустов                                                         100 м         0.60                  
    18  Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт"                     100 шт.       0.030               
 
    19 Санитарные приборы  (унитазы  детские)                                  комп.         3.000     
    20 Установка  душа                                                         10 шт         0.100                   
    21 Смесители (для душа)                                                    шт.           1.000 
    22  Разборка деревянных перегородок                                        100 м2        0.039                                         
    23   Установка АL-профиля                                                  1 м2          3.900