Приложение № 1

к запросу котировок от 19 июня 2006 года

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной кровли лицея-интерната № 1

(ул. Горького, д. 97/1)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 400 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 400 |
| 3.. | Устройство сливных труб | м.п. | 54 |
| 4. | Устройство стыкового соединения шиферной кровли на коньке | м.п.. | 42 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной кровли средней школы № 15

(ул. Чернышевского, д. 76)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 900 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 900 |
| 3. | Смена обделок из листовой оцинкованной стали | кв. м | 130 |
| 4. | Устройство сливных труб | м.п. | 40 |
| 5. | Устройство стыкового соединения шиферной кровли на коньке | м.п.. | 102 |
| 6. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  лицея № 17

(пр. Строителей, д. 44-В)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена кровли из наплавленных материалов в два 2 слоя с полной вырубкой | кв.м | 325 |
| 2. | Устройство примыканий | п.м | 76 |
| 3. | Облицовка парапетов металлом из оцинкованной стали | п.м | 76 |
| 4. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  восстановление ограждения на кровле средней школы № 19

(ул. Горького, д. 83)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство металлических ограждений кровли с их изготовлением | п. м | 170 |
| 2. | Ремонт желобов из оцинкованной стали | кв. м | 20 |
| 3. | Ремонт сливов из оцинкованной стали | п. м | 30 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной кровли средней школы № 26

(ул. Горького, д. 77-Б)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 300 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 300 |
| 3. | Смена обделок из листовой оцинкованной стали | кв. м | 60 |
| 4. | Устройство сливных труб | м.п. | 40 |
| 5. | Устройство стыкового соединения шиферной кровли на коньке | м.п.. | 50 |
| 6. | Уборка и Вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  средней школы № 33

(ул. П. Осипенко, д. 6)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка пузырей | кв. м | 560 |
| 2. | Смена кровли из наплавленных материалов в 2 слоя с полной вырубкой | кв.м | 560 |
| 3. | Устройство примыканий | п.м | 56 |
| 4. | Облицовка парапетов металлом из оцинкованной стали | п.м | 56 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  Дворца детского (юношеского) творчества

(ул. Мира, д. 8)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка пузырей | кв. м | 580 |
| 2. | Смена кровли из наплавленных материалов в 2 слоя | кв.м | 250 |
| 3. | Оклейка парапетов наплавленными материалами в 1 слой | кв.м | 70 |
| 4. | Ремонт штукатурки парапетов | кв.м | 20 |
| 5. | Устройство примыканий к парапету | п.м | 40 |
| 6. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  дошкольного образовательного учреждения № 31

(ул. Горького , д. 113-А)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка пузырей | кв. м | 220 |
| 2. | Смена кровли из наплавленных материалов в 2 слоя | кв.м | 220 |
| 3. | Демонтыж и монтаж внутренних ливневок | шт | 2 |
| 4. | Устройство парапетов из оцинкованного металла | п.м | 54 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт мягкой  кровли  дошкольного образовательного учреждения № 34

(ул. Горького , д. 56-А)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 350 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 350 |
| 3. | Смена примыкания шиферной кровли к мягкой | п.м | 30 |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 |
| 5. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  выборочный ремонт шиферной   кровли  дошкольного образовательного учреждения № 116

(ул. Михайловская , д. 63/3)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв. м | 300 |
| 2. | Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов | кв.м | 300 |
| 3. | Устройство примыканий из оцинкованного металак вентрубам и выходам на кровлю | п.м | 15 |
| 4. | Устройство ендов из оцинкованного металла | п.м | 18 |
| 5. | Устройство разжелобков из оцинкованного металла | п.м | 50 |
| 6. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

на  ремонт пристройки к пищеблоку  дошкольного образовательного учреждения

№ 117

(ул. 1-я Пионерская , д. 68)

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена каркасов из металлической трубы ф50 | п.м | 24,5 |
| 2. | Смена покрытий козырьков из оцинкованного металла на железо толщ. 1,5-2 мм | кв. м | 9,5 |
| 3. | Устройстов металлических каркасов стен из швеллера № 12 | п.м | 24 |
| 4. | Устройство металлической двери 2000х900 | шт | 1 |
| 5. | Устройство стропил из швеллера № 12 | п.м | 11 |
| 6. | Устройство кровли из металлического листа толщ 1,5-2мм | кв.м | 7 |
| 7 | Ремонт ступеней бетонных длиной 1500 мм и шириной 300 мм | шт | 11 |
| 8. | Ремонт штукатурки | кв.м | 7 |
| 9. | Кирпичная кладка | куб.м | 0,5 |
| 10. | Уборка и вывоз мусора | % | 100 |

Зав. отделом МТО                                        С.А.Марков